ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                            «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού

υλικού πάρκων κ.λ.π. Δ.Ε Πελλάνας»

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Προυπολογισμού: 5.000,00  €

Αρ.Τεχνικής Περιγραφής: 190/2014

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SL 23-25W , E27 | - ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SL 23-25W , E27 - Χρωματική απόδοση >6.300 Κ - Απόδοση φωτισμού>1.200 lm - Ενεργειακής κλάσης Α |
| 2 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 30-35W | - ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 30-35W - Χρωματική απόδοση >6.300 Κ - Απόδοση φωτισμού>1.500 lm - Ενεργειακής κλάσης Α |
| 3 | ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W | - ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W - ΚΑΛΥΚΑΣ E27 - ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
| 4 | ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W | - ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W - ΚΑΛΥΚΑΣ E40 - ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
| 5 | ΛΑΜΠΑ HQI 250W | - ΛΑΜΠΑ HQI 250W - ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ HQI |
| 6 | ΛΑΜΠΑ HQI 400W | - ΛΑΜΠΑ HQI 400W - ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ HQI |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 | - ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 |
| 8 | ΔEMATIKO 9Χ762mm | - ΔEMATIKO 9Χ762mm |
| 9 | ΔΕΜΑΤΙΚΟ 3.6X292mm | - ΔΕΜΑΤΙΚΟ 3.6X292mm |
| 10 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ |
| 11 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΒΙΔΩΤO E27 ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | - ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΒΙΔΩΤO E27 ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ |
| 12 | ΤΑΙΝΙΑ 19Χ20 ΜΑΥΡΗ | - ΤΑΙΝΙΑ 19Χ20 ΜΑΥΡΗ |
| 13 | ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 40Α(ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ) | - ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 40Α(ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ) |
| 14 | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΤΕΥΤΩΝ 20Α | - ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΤΕΥΤΩΝ 20Α |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΠΑΡΤΗ: 1-9-2014                         	                   ΣΠΑΡΤΗ: 1-9-2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                           Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β΄ β