ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                     «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού

υλικού πάρκων κ.λ.π Δημοτικών Ενοτήτων

πλην Σπάρτης 2017»

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Προυπολογισμός: 70.000,00 €

Αρ.Μελέτης: 24/2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ. | ΠΟΣΟ-ΤΗΤA |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (Euro) |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας LED έως 18W τουλάχιστον 1500lm | ΤΕΜ. | 3850 |  |  |  |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας LED έως 36W τουλάχιστον 3000 Lm | ΤΕΜ. | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Προβολέας LED 100W | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Προβολέας LED 150W | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Προβολέας LED 200W | ΤΕΜ. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Λάμπα μεταλλικών αλογονιδίων 250W | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Λάμπα μεταλλικών αλογονιδίων 400W | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας Νατρίου 400 W | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Αστρονομικός χρονοδιακόπτης δύο εξόδων | ΤΕΜ. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ρελέ ισχύος ράγας 40A | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ρελέ φορτίου μονοφασικό 20 Α/230 V | ΤΕΜ. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10mm2 | ΜΕΤΡΑ | 300 |  |  |  |  |  |
| 13 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 | ΜΕΤΡΑ | 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |  |  |  |
| 15 | Εκκινητής υψηλής πίεσης | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Μετασχηματιστής φωτ. υδραργύρου 125W | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Μετασχηματιστής φωτ. υδραργύρου 250W | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Φις αρσενικό σούκο | ΤΕΜ. | 25 |  |  |  |  |  |
| 19 | Φις θηλυκό σούκο | ΤΕΜ. | 25 |  |  |  |  |  |
| 20 | Μπάλα Φ30 γάλακτος με βάση | ΤΕΜ. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Μπαλαντέζα καρούλι 3Χ2,5 - 50 Μέτρα | ΤΕΜ. | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας | ΤΕΜ. | 2 |  |  |  |  |  |
| Άθροισμα Δαπάνης Προμήθειας: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24 % : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Η Δ Α Π Α Ν Η (€): |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ